## ①基本情報
新増設工事申込みシステム 入力用メモ【系統連系申込み】
屋内線工事店さまの情報
工事店名
工事店ご担当者さま名
ご担当者さま電話番号
主任電気工事士氏名
電気工事士免許No
申込種別
申込内容 |  | □新規契約 □容量変更 □契約変更 □全使撤 □設備変更
固定価格買取制度 |  | □FIT対象 □FIT対象外
発電者名の情報
発電場所 | 郵便番号 住所 | 〒 －
発電者名 |  | （カナ）
電話番号 |  |  | ー | ー
発電者メールアドレス |  | @
ご契約番号 ※既設契約がある場合のみ |  |  | ー |  |  | ー
受電地点特定番号 ※既設契約がある場合のみ
連絡先情報 □需要場所住所と同じ ※違う場合は記入必須 | 郵便番号 住所 | 〒 －
| 氏名 | （カナ）
| 電話番号 |  | ー | ー
申込（工事）内容
連系希望日 |  | 年 月 日
配線区分 |  | □余剰配線 □全量配線
配線方法 ※全量配線の場合のみ |  | □Ｙ字分岐 |  |  | □別引込
受電地点特定番号
工事費発生時のお支払情報（工事費が発生する場合のみ記載）
工事負担金等の支払方法 |  | □コンビニ／ｗｅｂ決済 □振込用紙
請求先 |  | □電気工事店 □工事会社 □小売電気事業者 □需要（発電）者 □その他
ショートメール送信用携帯電話番号 |  |  | ー | ー
請求書名義
請求書等送付先 | 郵便番号 住所 | 〒 －
請求書送付先宛名 |  | （カナ）
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須

## ②申込内容
新増設工事申込み 入力用メモ ②申込内容
引込柱情報（建柱が必要な場合等で引込柱がない場合は，需要場所から最も近い引込柱を入力してください。）
引込柱
出力制御ユニット（出力制御の対象の場合のみ）
出力制御ユニット |  | □あり ※「あり」の場合は，以下の内容を記入してください。
サイバーセキュリティ対策の同意 |  | □以下のすべての条件について，同意します。 ・外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を 最小限にするための対策を講じている。 ・発電設備の制御に係るシステムには，マルウェアの侵入防止対策を講じている。
発電事業者 | 発電事業者名 | □発電者情報と同じ
担当者名
| 郵便番号 住所 | 〒 －
| メールアドレス1 | □発電者情報と同じ
メールアドレス2
メールアドレス3
既設計器NO
計量関連 |  | □発電場所に対して，複数の計器を設置する
振込先情報（新規契約のみ）
振込方法 |  | □口座振込 □納付書
金融機関 |  | □ゆうちょ銀行 □その他金融機関
ゆうちょ銀行 | 通帳記号
通帳番号
口座名義（カナ）
その他金融機関 | 金融機関名
支店名
| 預金種別 | □普通 □当座 □貯蓄
口座番号
口座名義（カナ）
振込先 | 郵便番号 住所 | 〒 － □発電場所と同じ
| 名義 | □発電者と同じ
部署名
壁面の材質
□メタルラス張り □金属板張り □コンクリート壁 □ワイヤガラス張り □土壁 □その他（ ）
必須
必須
必須
必須
必須

## ③発電設備情報
新増設工事申込み 入力用メモ ③発電設備情報
単線結線
供給方式 | [8 empty] | □ 単相2線式 □単相3線式 □三相3線式
引込口配線(A) | [6 empty] | 線種 |  | □IV □VVF・VVR □CV □その他
[7 empty] | 長さ |  | ｍ
OC付ELCB | [8 empty] | □ 極数素子数3P3E 逆接続 可
出力制御ユニット（出力制御対象のみ）
NO |  | 設置区分 | [6 empty] | メーカー | [7 empty] | 型式 | [7 empty] | 出力制御方式
No.1 |  | □設置 □撤去 □変更なし | [22 empty] | □更新スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線有） □固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線無）
No.2 |  | □設置 □撤去 □変更なし | [22 empty] | □更新スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線有） □固定スケジュール（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線無）
パワーコンディショナー情報 ※複数台設置される場合は，「④パワコン情報」へ記載してください。
設置区分 |  |  |  | □設置 □撤去 □変更なし | [12 empty] | メーカー
型式 | [16 empty] | 制御ユニット |  |  |  | □No.1 □No.2
定格出力 |  |  |  | kW | [12 empty] | JET認証登録番号
皮相電力 |  |  |  | kVA | [12 empty] | 設定力率 |  |  |  | %
制御方式 |  |  |  | □皮相電力一定制御 □有効電力一定制御 □設定なし
保護継電器等情報
OVR | 検出レベル |  |  |  |  | (V) | [5 empty] | 単独運転検出 | 受動式方式 |  |  |  | □電圧位相跳躍検出方式 | [6 empty] | 復電後再投入 阻止機能（時限） |  |  |  | (秒)
| 時限 |  |  |  |  | (秒) | [10 empty] | □上記以外
UVR | 検出レベル |  |  |  |  | (V) | [6 empty] | 検出基準 | [10 empty] | 自動電圧調整装置 （発電端出力電圧） |  |  |  | (V)
| 時限 |  |  |  |  | (秒) | [6 empty] | 検出時限 |  |  |  | (秒)
OFR | 検出レベル |  |  |  |  | (Hz) | [6 empty] | 保持時限 |  |  |  | (秒)
| 時限 |  |  |  |  | (秒) | [6 empty] | 能動式方式 |  |  |  | □ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数FB方式
UFR | 検出レベル |  |  |  |  | (Hz) | [10 empty] | □上記以外
| 時限 |  |  |  |  | (秒) | [6 empty] | 変動幅
[13 empty] | 解列時限 |  |  |  | (秒)
発電設備情報 |  |  |  |  | ※増減設の場合は，工事後の発電容量を記載してください。
※複数型式がある場合は，容量が大きい設備の型式を記載してください。
NO.1 | 設置区分 |  |  |  |  | □設置 □撤去 □変更なし | [9 empty] | 発電種別 |  |  | □太陽光発電 □蓄電池 □その他（ ）
| 発電容量 | [9 empty] | メーカー | [11 empty] | 型式
| 逆潮流区分 |  |  |  |  | □あり □なし |  |  |  |  | リレー区分 |  |  |  | □逆潮流防止リレー □負荷見合いリレー □リレーなし
NO.2 | 設置区分 |  |  |  |  | □設置 □撤去 □変更なし | [9 empty] | 発電種別 |  |  | □太陽光発電 □蓄電池 □その他（ ）
| 発電容量 | [9 empty] | メーカー | [11 empty] | 型式
| 逆潮流区分 |  |  |  |  | □あり □なし |  |  |  |  | リレー区分 |  |  |  | □逆潮流防止リレー □負荷見合いリレー □リレーなし
NO.3 | 設置区分 |  |  |  |  | □設置 □撤去 □変更なし | [9 empty] | 発電種別 |  |  | □太陽光発電 □蓄電池 □その他（ ）
| 発電容量 | [9 empty] | メーカー | [11 empty] | 型式
| 逆潮流区分 |  |  |  |  | □あり □なし |  |  |  |  | リレー区分 |  |  |  | □逆潮流防止リレー □負荷見合いリレー □リレーなし
セット数・各設備の屋内配線情報
セット数 | [26 empty] | 線種は以下から選択してください。 ①IV ②VVF・VVR ③CV ④その他
屋内配線 |  |  | セット |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
線種
太さ(sq/mm)
長さ(m)
発電出力
最大受電電力 | [8 empty] | kW
発電機合計出力 | [8 empty] | kW
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須

## ④パワコン補紙
新増設工事申込み 入力用メモ ④パワコン補紙
パワーコンディショナー情報 ※複数台設置される場合は，「④パワコン補紙」へ記載してください。
設置区分 |  | □設置 □撤去 □変更なし | [7 empty] | メーカー
型式 | [9 empty] | 制御ユニット |  | □No.1 □No.2
定格出力 |  | kW | [7 empty] | JET認証登録番号
皮相電力 |  | kVA | [7 empty] | 設定力率 |  | %
制御方式 |  | □皮相電力一定制御 □有効電力一定制御 □設定なし
保護継電器等情報
OVR | 検出レベル |  |  | (V) |  | 単独運転検出 | 受動式方式 |  |  | □電圧位相跳躍検出方式 |  |  |  | 復電後再投入 阻止機能（時限） | (秒)
| 時限 |  |  | (秒) | [5 empty] | □上記以外
UVR | 検出レベル |  |  | (V) |  |  | 検出基準 | [6 empty] | 自動電圧調整装置 （発電端出力電圧） | (V)
| 時限 |  |  | (秒) |  |  | 検出時限 |  |  | (秒)
OFR | 検出レベル |  |  | (Hz) |  |  | 保持時限 |  |  | (秒)
| 時限 |  |  | (秒) |  |  | 能動式方式 |  |  | □ｽﾃｯﾌﾟ注入付周波数 FB方式
UFR | 検出レベル |  |  | (Hz) | [5 empty] | □上記以外
| 時限 |  |  | (秒) |  |  | 変動幅
[7 empty] | 解列時限 |  |  | (秒)
発電設備情報 |  |  | ※増減設の場合は，工事後の発電容量を記載してください。
※複数型式がある場合は，容量が大きい設備の型式を記載してください。
NO.1 | 設置区分 |  |  | □設置 □撤去 □変更なし |  |  |  |  | 発電種別 |  | □太陽光発電 □蓄電池 □その他（ ）
| 発電容量 |  |  |  | メーカー | [7 empty] | 型式
| 逆潮流区分 |  |  | □あり □なし | リレー区分 |  |  | □逆潮流防止リレー □負荷見合いリレー □リレーなし
NO.2 | 設置区分 |  |  | □設置 □撤去 □変更なし |  |  |  |  | 発電種別 |  | □太陽光発電 □蓄電池 □その他（ ）
| 発電容量 |  |  |  | メーカー | [7 empty] | 型式
| 逆潮流区分 |  |  | □あり □なし | リレー区分 |  |  | □逆潮流防止リレー □負荷見合いリレー □リレーなし
NO.3 | 設置区分 |  |  | □設置 □撤去 □変更なし |  |  |  |  | 発電種別 |  | □太陽光発電 □蓄電池 □その他（ ）
| 発電容量 |  |  |  | メーカー | [7 empty] | 型式
| 逆潮流区分 |  |  | □あり □なし | リレー区分 |  |  | □逆潮流防止リレー □負荷見合いリレー □リレーなし