年　　月　　日

出力制御機能付ＰＣＳの仕様確認依頼書

中国電力ネットワーク株式会社　御中

貴社の電力系統に接続するにあたって締結した契約に基づく，出力制御機能付PCSの設置（切替）に関して，仕様の確認等をお願いします。

|  |  |
| --- | --- |
| 住所 |  |
| 会社名 |  |
| 代表者氏名 |  |

記

共通様式

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 発電所の名称**※１**

（設備ID) | （　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 1. ご契約番号**※２**
 |  |
| 1. 発電場所
 |  |
| 1. 出力制御機能付PCS

設置（切替）完了予定日 | 年　　月　　日 |
| 1. ﾙｰﾙ毎の契約容量**※３**
 | （対象外） | 旧ﾙｰﾙ | 新ﾙｰﾙ | 無制限・無補償ﾙｰﾙ | 合計 |
| kW | kW | kW | kW | kW |
| 1. 出力制御方法**※４**
 | 更新ｽｹｼﾞｭｰﾙ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線有）原則，こちらを選択 | 固定ｽｹｼﾞｭｰﾙ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線無） |
| 1. 出力制御時の連絡先
 | 出力制御時の連絡先については、当社からの「出力制御機能付PCS用「発電所ID」の発行等について（お知らせ）」を受領した翌日以降、以下の再エネ出力制御事業者マイページからご登録ください。なお、マイページへの連絡先登録後、テスト送信機能により連絡先に間違いがないかご確認ください。URL：<https://re-enesys.energia.co.jp/> |
| 1. 本件に関する連絡先**※５**

（発電所ID送付先） | 住所 | 〒　 |
| 氏名 |  |
| 電話番号 |  |
| FAX |  |
| E-mail  |  |

以　上

【中国電力ネットワーク使用欄】

|  |  |
| --- | --- |
| 受付年月日 | 年　 月　 日 |

※今回取得した個人情報は，再生可能エネルギー発電設備の出力制御に係る連絡等のみに利用し、当該目的以外には利用しません。

年　　月　　日

別　紙

|  |  |
| --- | --- |
| 発電所名称 |  |
| ご契約番号 |  |

　　　　　　　　　　　　　　　　PCS系列単位の諸元一覧

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ※1 | 契約容量[kW] | パネル容量[kW] | PCS容量[kW] | ID必要数**（出力制御ﾕﾆｯﾄ数）** | 出力制御機能付PCSメーカー名・型式(機器構成単位で記載)※２ | 備　考※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※２など |
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （PCS）（出力制御ﾕﾆｯﾄ） |  |

　　　※１　出力制御の適用ルールを記載（対象外、旧、新、無制限・無補償ルールのいずれかを記載）してください。（個別に送付させていただいているダイレクトメールの資料１「今回確認の対象となる発電所一覧」に適用ルールを記載しております。）

　　　※２　出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）がある場合は資料を添付してください。

　　　　　　（連系協議での諸要件を満たしていないことが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。）

**【ご記入にあたっての留意事項】**

中国電力ネットワーク株式会社

**※１　発電所名は契約者名のいずれかをご記入ください。設備IDは，経済産業省が発行する「設備認定通知書」に記載されている設備IDをご記入ください。**

**※２　個別に送付させていただいているダイレクトメールの「資料１ 今回確認の対象となる発電所一覧」のご契約番号をご記入ください。**

**なお，発電所を複数所有されているお客さまは，発電所毎（ご契約番号毎）に，仕様確認等依頼書を作成・提出いただきますようお願いいたします。**

**※３　小数点以下は，第3位までご記入してください。PCS系列毎の詳細を別紙に全て記入（対象外を含む）してください。**

**※４　原則として更新スケジュールを選択してください。**

**固定スケジュールは，山間部等でインターネット環境等が構築できない場合のみ選択可能です。**

 【出力制御スケジュールについて】

〔更新スケジュール〕

* 当社が最新の気象予報等を反映した出力制御スケジュールを随時作成・更新し，PCSがインターネット環境等を経由して最新のスケジュールを自動で受信することで，可能な限り売電を行えるようにする運用のことをいいます。

ここで使用するインターネット環境は，お客さまのご負担でご準備いただきます。

〔固定スケジュール〕

* 当社が作成した長期間（１年分）の出力制御スケジュールをPCSへあらかじめ登録して，運用していただくことをいいます。
* 最新の気象予報等を反映できないため，売電量が大幅に減少するおそれがあります。
* 固定スケジュールで運用される場合は，メーカーさまや工事店さま等による定期的なスケジュール取込作業（有料）が必要となります。

**※５　提出資料および出力制御に関する連絡先を記入してください。**

**当社確認後に発送する「発電所ＩＤのお知らせ」等につきましては，こちらにご記入いただいたご住所へ送付させていただきます。**

**なお，メールアドレスのご記入にあたっては，以下のような混同しやすい文字にご注意ください。**

* 「１（ｲﾁ）」と「ｌ（ｴﾙ）」と「Ｉ（ｱｲ）」
* 「０（ｾﾞﾛ）」と「Ｏ（ｵｰ）」
* 「２（数字）と「Ｚ（ｾﾞｯﾄ）」
* 「－（ﾊｲﾌﾝ）」と「＿（ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ）」　　　など

以　上

２０●●年●●月●●日

紫書部（ID必要数，出力制御機能付PCSに関する仕様）は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。

「仕様確認依頼書」の

「1.」，「2.」を記入

（記入例１）「無制限・無補償ルール」のみの場合【無制限・無補償ルール5系列（3kW×5=15kW）】

PCS系列毎に記入

（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）

別　紙

|  |  |
| --- | --- |
| 発電所名称 | ●●発電所 |
| ご契約番号 | xxxx‐xxxxxxxx‐x |

　　　　　　　　　　　　　　　　PCS系列単位の諸元一覧【記入例】

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ※１ | 契約容量[kW] | パネル容量[kW] | PCS容量[kW] | ID必要数**（出力制御****ﾕﾆｯﾄ数）** | 出力制御機能付PCSメーカー名・型式(機器構成単位で記載)※２ | 備　考※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※２など |
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |
| 1～5 | 無制限・無補償 | 3 | 3 | 同左 | 3 | 同左 | 1 | （PCS）●●製　型式▲▲（出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製　型式▲▲ | 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，備考欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。 |
| パネル容量（変更前）とPCS容量（変更前）のいずれか小さい値を記入。（小数点以下は，第3位まで記入）契約容量の増加を伴う場合は，別途，増設に関するお申し込みが必要です。 |  |  |  | 今回の設置（切替）工事に合わせて太陽光パネルまたはPCS等の設備変更がある場合は，変更後の容量をご記入ください。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

イメージ図

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ | 契約容量[kW] | 設置（切替）前 | 設置（切替）後 | 備　考 |
| 1～5 | 無制限・無補償 | 3 |  |  | パネル容量 ＝ PCS容量（計：15kW）　　（計：15kW） |

２０●●年●●月●●日

紫書部（ID必要数，出力制御機能付PCSに関する仕様）は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。

「仕様確認依頼書」の

「1.」，「2.」を記入

（記入例２）「新ルール」のみの場合【新ルール3系列（3kW×3=9kW）+2系列（5kW×2=10kW）】

別　紙

|  |  |
| --- | --- |
| 発電所名称 | ●●発電所 |
| ご契約番号 | xxxx‐xxxxxxxx‐x |

PCS系列毎に記入

（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）

　　　　　　　　　　　　　　　　PCS系列単位の諸元一覧【記入例】

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ※１ | 契約容量[kW] | パネル容量[kW] | PCS容量[kW] | ID必要数**（出力制御****ﾕﾆｯﾄ数）** | 出力制御機能付PCSメーカー名・型式(機器構成単位で記載)※２ | 備　考※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※２など |
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |
| 1～3 | 新 | 3 | 4 | 同左 | 3 | 同左 | 1 | （PCS）●●製　型式▲▲（出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製　型式▲▲ | 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，備考欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。 |
| 4～5 | 新 | 5 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | 1 | （PCS）●●製　型式▲▲（出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製　型式▲▲ |  |
| パネル容量（変更前）とPCS容量（変更前）のいずれか小さい値を記入。（小数点以下は，第3位まで記入）契約容量の増加を伴う場合は，別途，増設に関するお申し込みが必要です。 |  |  |  | 今回の設置（切替）工事に合わせて太陽光パネルまたはPCS等の設備変更がある場合は，変更後の容量をご記入ください。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

イメージ図

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ | 契約容量[kW] | 設置（切替）前 | 設置（切替）後 | 備　考 |
| 1～3 | 新 | 3 |  |  | パネル容量 ＞ PCS容量（計：12kW）　　（計：9kW） |
| 4～5 | 新 | 5 |  |  | パネル容量 ＝ PCS容量（計：10kW）　　（計：10kW） |

（記入例３）同一ルールのみで，複数のPCS系列を出力制御ユニット1台で制御する場合

【無制限・無補償ルール2系列（4kW×2=8kW）+3系列（3kW×3=9kW）】

２０●●年●●月●●日

紫書部（ID必要数，出力制御機能付PCSに関する仕様）は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。

「仕様確認依頼書」の

「1.」，「2.」を記入

別　紙

|  |  |
| --- | --- |
| 発電所名称 | ●●発電所 |
| ご契約番号 | xxxx‐xxxxxxxx‐x |

　　　　　　　　　　　　　　　　PCS系列単位の諸元一覧【記入例】

PCS系列毎に記入

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ※１ | 契約容量[kW] | パネル容量[kW] | PCS容量[kW] | ID必要数**（出力制御****ﾕﾆｯﾄ数）** | 出力制御機能付PCSメーカー名・型式(機器構成単位で記載)※２ | 備　考※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※２など |
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |
| 1～2 | 無制限・無補償 | 4 | 4 | 同左 | 4 | 同左 | 1 | （PCS）●●製　型式▲▲（出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製　型式▲▲ | 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，備考欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。 |
| 3～5 | 無制限・無補償 | 3 | 4 | 同左 | 3 | 同左 | （PCS）●●製　型式▲▲（出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製　型式▲▲ |  |
| パネル容量（変更前）とPCS容量（変更前）のいずれか小さい値を記入。（小数点以下は，第3位まで記入）契約容量の増加を伴う場合は，別途，増設に関するお申し込みが必要です。 |  |  |  | 今回の設置（切替）工事に合わせて太陽光パネルまたはPCS等の設備変更がある場合は，変更後の容量をご記入ください。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

イメージ図

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ | 契約容量[kW] | 設置（切替）前 | 設置（切替）後 | 備　考 |
| 1～2 | 無制限・無補償 | 4 |  |  | パネル容量 ＝ PCS容量（計：8kW）　　　（計：8kW） |
| 3～5 | 無制限・無補償 | 3 |  | パネル容量 ＞ PCS容量（計：12kW）　　（計：9kW） |

２０●●年●●月●●日

紫書部（ID必要数，出力制御機能付PCSに関する仕様）は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。

「仕様確認依頼書」の

「1.」，「2.」を記入

（記入例４）増設により，「対象外」と「無制限・無補償ルール」が混在している場合【対象外1系列（9kW）+無制限・無補償ルール1系列（6kW）】

別　紙

|  |  |
| --- | --- |
| 発電所名称 | ●●発電所 |
| ご契約番号 | xxxx‐xxxxxxxx‐x |

　　　　　　　　　　　　　　　　PCS系列単位の諸元一覧【記入例】

PCS系列毎に記入

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ※１ | 契約容量[kW] | パネル容量[kW] | PCS容量[kW] | ID必要数**（出力制御****ﾕﾆｯﾄ数）** | 出力制御機能付PCSメーカー名・型式(機器構成単位で記載)※２ | 備　考※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※２など |
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |
| 1 | 対象外 | 9 | 12 | 同左 | 9 | 同左 | － | （PCS）●●製　型式▲▲ | 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，備考欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。 |
| 2 | 無制限・無補償 | 5 | 8 | 同左 | 5 | 同左 | 1 | （PCS）●●製　型式▲▲（出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製　型式▲▲ |  |
| パネル容量（変更前）とPCS容量（変更前）のいずれか小さい値を記入。（小数点以下は，第3位まで記入）契約容量の増加を伴う場合は，別途，増設に関するお申し込みが必要です。 |  |  |  | 今回の設置（切替）工事に合わせて太陽光パネルまたはPCS等の設備変更がある場合は，変更後の容量をご記入ください。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

イメージ図

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ | 契約容量[kW] | 設置（切替）前 | 設置（切替）後 | 備　考 |
| 1 | 対象外 | 9 |  | **変更なし**「対象外」のため，出力制御PCSへの設置（切替）は不要 | パネル容量 ＞ PCS容量（計：12kW）　　（計：9kW） |
| 2 | 無制限・無補償 | 5 |  |  | パネル容量 ＞ PCS容量（計：8kW）　　　（計：5kW） |

（記入例５）増設により，「新ルール」と「無制限・無補償ルール」が混在している場合

【新ルール3系列（3kW×3=9kW）+無制限・無補償ルール2系列（5kW×2=10kW）】

２０●●年●●月●●日

紫書部（ID必要数，出力制御機能付PCSに関する仕様）は，発電設備のご購入先等へご確認のうえ，ご記入ください。

「仕様確認依頼書」の

「1.」，「2.」を記入

別　紙

|  |  |
| --- | --- |
| 発電所名称 | ●●発電所 |
| ご契約番号 | xxxx‐xxxxxxxx‐x |

PCS系列毎に記入

（内容が同一の場合は，記入例のような方法でも可）

　　　　　　　　　　　　　　　　PCS系列単位の諸元一覧【記入例】

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ※１ | 契約容量[kW] | パネル容量[kW] | PCS容量[kW] | ID必要数**（出力制御****ﾕﾆｯﾄ数）** | 出力制御機能付PCSメーカー名・型式(機器構成単位で記載)※２ | 備　考※出力制御機能以外の仕様変更（連系協議関連事項のみ）※２など |
| 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 |
| 1～3 | 新 | 3 | 4 | 同左 | 3 | 同左 | 1 | （PCS）●●製　型式▲▲（出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製　型式▲▲ | 出力制御機能以外の仕様変更がある場合は，備考欄へ記載のうえ，必要資料を添付ください。 |
| 4～5 | 無制限・無補償 | 5 | 5 | 同左 | 5 | 同左 | 1 | （PCS）●●製　型式▲▲（出力制御ﾕﾆｯﾄ）■■製　型式▲▲ |  |
| パネル容量（変更前）とPCS容量（変更前）のいずれか小さい値を記入。（小数点以下は，第3位まで記入）契約容量の増加を伴う場合は，別途，増設に関するお申し込みが必要です。 |  |  |  | 今回の設置（切替）工事に合わせて太陽光パネルまたはPCS等の設備変更がある場合は，変更後の容量をご記入ください。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

イメージ図

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCS系列 | 適用ﾙｰﾙ | 契約容量[kW] | 設置（切替）前 | 設置（切替）後 | 備　考 |
| 1～3 | 無制限・無補償 | 3 |  |  | パネル容量 ＞ PCS容量（計：12kW）　　（計：9kW） |
| 4～5 | 無制限・無補償 | 5 |  |  | パネル容量 ＝ PCS容量（計：10kW）　　（計：10kW） |