２０２２年度

電源Ⅱ´低速需給バランス調整力提出様式

２０２２年９月１日

中国電力ネットワーク株式会社

目次

１．契約申込書（様式１）

２．申込者の概要（様式２）

３．電源等の仕様（様式３－１、３－２、３－３）

４．電源等の運転実績について（様式６）

５．運用条件に関わる事項（様式７）

※様式４および様式５は欠番です。

（様式１）

○○○○年○月○日

契　約　申　込　書

中国電力ネットワーク株式会社

代表取締役社長　松岡　秀夫　殿

会社名　　　　　○○株式会社

代表者氏名　　　○○　○○　　印

中国電力ネットワーク株式会社が公表した「2022年度電源Ⅱ´低速需給バランス調整力募集要綱」を了承し、下記のとおり申し込みます。

記

１．申し込む契約

電源Ⅱ´低速需給バランス調整力契約

２．対象発電機等

○○発電所　○号機

○○発電所　○号機　・・・

※DRを活用した電源等については、アグリゲーター名を記載。

３．当社からの指令方法（該当するものを◯〔マル〕で囲む）

専用線オンライン※１　・　簡易指令システムを用いたオンライン※２

※１ 簡易指令システムを用いたものを除く。

※２ 取引規程（需給調整市場）の通信設備に関する要件を満たすもの。

４．契約期間

○○○○年○月○日　～　○○○○年○月○日

５．提出書類

（１）契約申込書（本書）

（２）申込者の概要

（３）電源等の仕様

（４）電源等の運転実績について

（５）運用条件に関わる事項

（様式２）

申込者の概要

| 会社名 | ○○株式会社 |
| --- | --- |
| 業種 | ○○ |
| 本社所在地 | ○○県○○市○○町○○番 |
| 設立年月日 | ○○○○年○月○日 |
| 資本金（円） | ○，○○○ |
| 売上高（円） | ○，○○○ |
| 総資産額（円） | ○，○○○ |
| 従業員数（人） | ○，○○○ |
| 事業税課税標準 | 収入割を含む ・ 収入割を含まない |

（作成にあたっての留意点）

○業種は、証券コード協議会の定める業種別分類（33業種）に準拠してください。

○申込主体が、合弁会社の場合や申込後に設立する新会社である場合は、代表となる事業者に加えて関係する事業者についても、本様式を提出してください。

○資本金、売上高、総資産額、従業員数は、直前の決算期末の値（単独決算ベース）を記載してください。

なお、申込後に新会社等を設立する場合は、申込時点で予定している資本金等を可能な限り記載してください。

○申込者が適用する事業税課税標準について、○（マル）で囲んでください。

（様式３）

電源等の仕様

１．アグリゲーターの所在地

（１）住所　　　○○県○○市○○字○○番○

（２）名称　　　○○株式会社

２．電源等の設備一覧（アグリゲーターが集約する需要家等の一覧）

| １ | 評価対象※１ | ネガワット ・ ポジワット |
| --- | --- | --- |
|  | 供給(受電)地点特定番号 |  |
|  | 発電者名または需要家名 |  |
|  | 電源等の名称 |  |
|  | 住所 |  |
|  | 契約受電電力(ｋＷ)※２ |  |
|  | 供出電力(ｋＷ)※３ |  |
|  | 電源等種別 | 電源（自家発等） ・ 需要抑制 ・ 電源および需要抑制 |
|  | 供出方法 | 工場ラインの一部停止・自家発の起動・発電機の起動 |
|  | 発電設備の容量(ｋＷ)または 負荷設備の容量(ｋＷ)※４ |  |
|  | 他需要抑制契約状況 | 一般送配電事業者以外の小売事業者へも提供 ・ 本要綱に基づく一般送配電事業者への提供のみ |
|  | 計量器の有無※５ | 有 ・ 申請中 |
| ２ | 評価対象※１ | ネガワット ・ ポジワット |
|  | 供給(受電)地点特定番号 |  |
|  | 発電者名または需要家名 |  |
|  | 電源等の名称 |  |
|  | 住所 |  |
|  | 契約受電電力(ｋＷ)※２ |  |
|  | 供出電力(ｋＷ)※３ |  |
|  | 電源等種別 | 電源（自家発等） ・ 需要抑制 ・ 電源および需要抑制 |
|  | 供出方法 | 工場ラインの一部停止・自家発の起動・発電機の起動 |
|  | 発電設備の容量(ｋＷ)または 負荷設備の容量(ｋＷ)※４ |  |
|  | 他需要抑制契約状況 | 一般送配電事業者以外の小売事業者へも提供 ・ 本要綱に基づく一般送配電事業者への提供のみ |
|  | 計量器の有無※５ | 有 ・ 申請中 |

（作成にあたっての留意点）

〇評価対象（ポジワットまたはネガワット）、アグリゲーションの有無に関わらず、全ての申込案件に本様式の提出が必要です。

○電源等が複数の場合は、欄を追加の上、記載してください。

○契約電力を変更しないことを前提に契約申込後の需要家の追加、差し替えは可能とします。

※１　指令時に当該地点をネガワット・ポジワットどちらで評価するか選択してください。また、ポジワットを選択された電源等については、様式３－１または様式３－２を提出してください。なお、同一地点でネガワットとポジワットの双方を評価対象とすることを希望する場合は、分けて記載してください。

※２　発電量調整供給契約の契約受電電力を記入してください。

※３　供出電力（kW）が、発電設備または負荷設備の容量（送電端値）以下であることが必要です。

同一の電源等を他の契約と共有する場合は、それらの供出電力（kW）と供出電力量（kWh）が重複しておらず、明確に区別・区分されることが前提となり、それぞれの契約への供出電力（kW）の合計値が、当該発電設備または負荷設備の容量（送電端値）以下となっているかを確認させていただきます。そのため、当該電源等からの調整力供出電力・供出電力量の区分方法などが分かるものを提出願います。（様式は問いません。）

同一の発電設備または負荷設備を共有する他の契約にも同様の資料を提出いただいた上で、それぞれの調整力供出電力を確実に供出いただけることを確認させていただきますが、その内容が確認できない場合は（それぞれの契約での当該発電設備または負荷設備からの調整力供出（電力（kW）/電力量（kWh））の確実性が確認できない場合）は、当該発電設備または負荷設備を契約内容として勘案しません。（電源等の対象から除外します。）

※４　評価対象ごとに以下の情報が分かる書類を添付してください。

（１）発電設備の場合：発電機の基本仕様、起動カーブ、運転記録、運転体制、厳気象対応調整機能に必要な信号を送受信する機能

（２）負荷設備の場合：対象負荷設備の容量、制御方法、運転体制、厳気象対応調整機能に必要な信号を送受信する機能

※５　約款にもとづく計量器（調整力ベースラインの設定および当社からの指令にもとづく調整力ベースラインからの出力増減が特定可能な計量器に限ります。）の有または計量器の取付けや取替えを当社に申請中であるかを記載してください。

（様式３－１）

電源等の仕様（火力発電機）

１．発電機の所在地および名称

（１）住所　　　○○県○○市○○町○○番○

（２）名称　　　○○火力発電所　○号発電機

（３）受電地点特定番号　　○○○○○○○○○○○

２．営業運転開始年月日　　○○○○年○○月○○日

３．主たる使用燃料　　  　○○

４．発電機

（１）種類（形式）　　　　　　　　○○○○

（２）定格容量　　　　　　　　　　○○○kVA

（３）定格電圧　　　　　　　　　　○○kV

（４）連続運転可能電圧（定格比）　○○％～○○％

（５）定格力率　　　　　　　　　　○○％

（６）周波数　　　　　　　　　　　60Hz

（７）連続運転可能周波数　　　　　○○Hz～○○Hz

５．所内率　　	 　○％

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅱ´低速需給バランス調整力を提供する場合、発電機ごとに提出が必要となります。

○発電機の性能（発電機容量、需給バランス調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類の添付が必要となります。

（様式３－２）

電源等の仕様（水力発電機）

１．発電機の所在地および名称

（１）住所　　　○○県○○市○○字○○番○

（２）名称　　　○○水力発電所○号発電機

（３）受電地点特定番号　　○○○○○○○○○○○

２．営業運転開始年月日　　○○○○年○○月○○日

３．最大貯水容量（発電所単位で記載）　　　○○（10３㎥）

４．発電機

（１）種類（形式）　　　　　　　　○○式

（２）定格容量　　　　　　　　　　○○○○kVA

（３）定格電圧　　　　　　　　　　○○kV

（４）連続運転可能電圧（定格比）　○○％～○○％

（５）定格力率　　　　　　　　　　○○％

（６）周波数　　　　　　　　　　　60Hz

（７）連続運転可能周波数　　　　　○○Hz～○○Hz

５．所内率　　	　○％

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅱ´低速需給バランス調整力を提供する場合、発電機ごとに提出が必要となります。

○発電機の性能（発電機容量、需給バランス調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類の添付が必要となります。

（様式６）

電源等の運転実績について

○電源Ⅱ´低速需給バランス調整力を提供する発電機等の運転実績（前年度実績）について記載してください。（DRを活用して契約申込みされる場合は、当社との調整力契約の実績や瞬時調整契約の実績、DR実証事業への参画実績等を記載してください）

※ 運転実績等のない場合は、本要綱で求める要件を満たしていることを証明できる書類ならびに発電機等の試験成績書を提出してください。

設備運転実績

| 電源等名称 | ○○ |
| --- | --- |
| 出力/総使用量 | ○○○，○○○キロワット |
| 営業運転開始年月 | ○○○○年○○月 |
| 運転年数 | ○○年○ヶ月 (○○○○年○年○月末時点) |
| 総発電電力量/総使用電力量 | ○○，○○○キロワット時（○○○○年○月末時点) |
| 設備利用率※ | 約○○％ |

- DRを活用して契約申込みされる場合は、記載不要です。

DRにおける瞬時調整契約等の実績

| DR実績 | 契約（実証参画）期間 |
| --- | --- |
| ●● | ○○○○年○月～○○○○年○月 |
| ▲▲ | ○○○○年○月～○○○○年○月 |
| ■■ | ○○○○年○月～○○○○年○月 |

※複数のDR実績が該当する場合は、それぞれについて記載するとともに、当該契約または実証事業参画のエビデンスを添付してください。

○定期検査の実施実績について記入してください。

○契約申込された電源Ⅱ´低速需給バランス調整力の調整力提供能力・性能を把握するため、契約開始前に、契約申込者の負担において、調整力発動試験を実施いたします。
ただし、上記運転実績等をもって、調整力提供能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において、調整力発動試験を省略することがあります。

また、契約申込者が上記以外のエビデンスによって調整力提供能力・性能を示すことを申し出、当社が認める場合、当該エビデンスをもって、調整力発動試験を省略することがあります。

（様式７）

運用条件に関わる事項

| 運転管理体制 | ※当社の給電指令に対応するための運転管理体制（運転要員、緊急連絡体制等）について記載してください。 |
| --- | --- |
| 給電指令対応 システム | ※当社の給電指令に対応するためのシステム概要について記載してください。（信号受信装置から電源等の出力制御回路までの連携方法等。なお、DRを活用して契約申込みされる場合は、アグリゲーターが当社からの信号を受信し、個別需要家等への指令を行なうまでの方法も含めて記載してください。） |
| その他 | ※その他、起動や解列にかかる制約（同一発電所における同時起動制約）、条例による制約等、特記すべき運用条件等がありましたら記載してください。 |

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅱ´低速需給バランス調整力を提供する場合、本様式は電源等ごとに作成してください。