## 様式5(送電線インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2026年4月24日更新
送電線インピーダンス | [6 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 区間 |  | R(%) | X(%) | Y/2(%) | 備 考
基L31 | 220 | 新岡山連絡線1L | 新岡山変電所 | 井原開閉所 | 1.48 | 15.57 | 0.21222 | 1L,2Lを併用運用
基L31 | 220 | 新岡山連絡線2L | 新岡山変電所 | 井原開閉所 | 1.48 | 15.57 | 0.2123 | 〃
基L32 | 220 | 井原連絡線1L | 新岡山変電所 | 井原開閉所 | 1.33 | 14.62 | 0.19633 | 1L,2Lを併用運用
基L32 | 220 | 井原連絡線2L | 新岡山変電所 | 井原開閉所 | 1.33 | 14.63 | 0.19633 | 〃
基L33 | 220 | 笠岡幹線 | 井原開閉所 | 笠岡変電所 | 2.28 | 15.61 | 0.11672 | 1L,2Lを併用運用
基L33 | 220 | 笠岡幹線 | 井原開閉所 | 笠岡変電所 | 2.28 | 15.61 | 0.11672 | 〃
岡①L6 | 110 | 備前線1L | 岡②L1分岐から | 岡①L4分岐まで | 0.68 | 5.25 | 0.005138 | 1L,2Lを併用運用
岡①L6 | 110 | 備前線2L | 岡②L1分岐から | 岡①L4分岐まで | 0.68 | 5.25 | 0.005138 | 〃
岡①L6 | 110 | 備前線1L | 岡①L4分岐から | 岡①L5分岐まで | 1.35 | 10.45 | 0.010216 | 〃
岡①L6 | 110 | 備前線2L | 岡①L4分岐から | 岡①L5分岐まで | 1.35 | 10.45 | 0.010216 | 〃
岡①L6 | 110 | 備前線1L | 岡①L5分岐から | 備前変電所 | 4.72 | 36.51 | 0.035706 | 〃
岡①L6 | 110 | 備前線2L | 岡①L5分岐から | 備前変電所 | 4.72 | 36.51 | 0.035706 | 〃
岡①L7 | 110 | 東岡山西大寺線1L | 東岡山変電所 | 西大寺変電所 | 8.31 | 86.16 | 0.084632 | 1L,2Lを併用運用
岡①L7 | 110 | 東岡山西大寺線2L | 東岡山変電所 | 西大寺変電所 | 8.31 | 86.16 | 0.084632 | 〃
岡②L1 | 110 | 西大寺線1L | 岡山変電所 | 岡②L2分岐まで | 4.88 | 37.86 | 0.037978 | 1L,2Lを併用運用
岡②L1 | 110 | 西大寺線2L | 岡山変電所 | 岡②L2分岐まで | 4.88 | 37.86 | 0.037978 | 〃
岡②L1 | 110 | 西大寺線1L | 岡②L2分岐から | 岡①L6分岐まで | 0.9 | 4.9 | 0.002645 | 〃
岡②L1 | 110 | 西大寺線2L | 岡②L2分岐から | 岡①L6分岐まで | 0.5 | 3.5 | 0.00379 | 〃
岡②L1 | 110 | 西大寺線1L | 岡①L6分岐から | 西大寺変電所 | 2.4 | 17.7 | 0.017915 | 〃
岡②L1 | 110 | 西大寺線2L | 岡①L6分岐から | 西大寺変電所 | 2.2 | 17 | 0.018505 | 〃
岡②L3 | 110 | 西大寺湊1L | 西大寺変電所 | 岡②L4分岐まで | 1.78 | 9.75 | 0.010009 | 1L,2Lを併用運用
岡②L3 | 110 | 西大寺湊2L | 西大寺変電所 | 岡②L4分岐まで | 1.78 | 9.75 | 0.010009 | 〃
岡②L3 | 110 | 西大寺湊1L | 岡②L4分岐から | 岡②L5分岐まで | 1.89 | 10.42 | 0.010626 | 〃
岡②L3 | 110 | 西大寺湊2L | 岡②L4分岐から | 岡②L5分岐まで | 1.89 | 10.42 | 0.010626 | 〃
岡②L3 | 110 | 西大寺湊1L | 岡②L5分岐から | 湊開閉所 | 0.9 | 6.65 | 0.011321 | 〃
岡②L3 | 110 | 西大寺湊2L | 岡②L5分岐から | 湊開閉所 | 0.9 | 6.55 | 0.0097215 | 〃
岡②L7 | 110 | 湊南岡山線1L | 湊開閉所 | 岡③L6分岐まで | 0.3 | 2.39 | 0.0084265 | 1L,2Lを併用運用
岡②L7 | 110 | 湊南岡山線2L | 湊開閉所 | 岡③L6分岐まで | 0.3 | 2.39 | 0.0074515 | 〃
岡②L7 | 110 | 湊南岡山線1L | 岡③L6分岐から | 南岡山変電所 | 1.23 | 9.3 | 0.009605 | 〃
岡②L7 | 110 | 湊南岡山線2L | 岡③L6分岐から | 南岡山変電所 | 1.23 | 9.3 | 0.009605 | 〃
岡②L17 | 110 | 岡山連絡線1L | 岡山変電所 | 岡②L18分岐まで | 1.09 | 8.37 | 0.008134 | 1L,2Lを併用運用
岡②L17 | 110 | 岡山連絡線2L | 岡山変電所 | 岡②L18分岐まで | 1.09 | 8.37 | 0.008134 | 〃
岡②L17 | 110 | 岡山連絡線1L | 岡②L18分岐から | 西岡山変電所 | 2.39 | 18.46 | 0.017948 | 〃
岡②L17 | 110 | 岡山連絡線2L | 岡②L18分岐から | 西岡山変電所 | 2.39 | 18.46 | 0.017948 | 〃
岡②L20 | 110 | 西岡山福田線1L | 西岡山変電所 | 岡②L21分岐まで | 1.38 | 11.26 | 0.010987 | 1L,2Lを併用運用
岡②L20 | 110 | 西岡山福田線2L | 西岡山変電所 | 岡②L21分岐まで | 1.38 | 11.26 | 0.010987 | 〃
岡②L20 | 110 | 西岡山福田線1L | 岡②L21分岐から | 福田変電所 | 0.99 | 8.22 | 0.018814 | 〃
岡②L20 | 110 | 西岡山福田線2L | 岡②L21分岐から | 福田変電所 | 0.99 | 8.22 | 0.018814 | 〃
岡②L23 | 110 | 福田南岡山線1L | 福田変電所 | 岡②L24分岐まで | 0.99 | 8.21 | 0.0076095 | 1L,2Lを併用運用
岡②L23 | 110 | 福田南岡山線2L | 福田変電所 | 岡②L24分岐まで | 0.99 | 8.21 | 0.0076095 | 〃
岡②L23 | 110 | 福田南岡山線1L | 岡②L24分岐から | 南岡山変電所 | 0.8 | 6.5 | 0.0060285 | 〃
岡②L23 | 110 | 福田南岡山線2L | 岡②L24分岐から | 南岡山変電所 | 0.8 | 6.5 | 0.0060285 | 〃
岡③L12 | 110 | 水島線1L | 倉敷変電所 | 岡③L11分岐まで | 1.14 | 8.81 | 0.19944 | 1L,2Lを併用運用
岡③L12 | 110 | 水島線2L | 倉敷変電所 | 岡③L11分岐まで | 1.14 | 8.8 | 0.23273 | 〃
岡③L12 | 110 | 水島線1L | 岡③L11分岐から | 水島変電所 | 0.93 | 7.09 | 0.007139 | 〃
岡③L12 | 110 | 水島線2L | 岡③L11分岐から | 水島変電所 | 0.93 | 7.09 | 0.007139 | 〃
岡③L16 | 110 | 倉敷連絡線1L | 新倉敷変電所 | 倉敷変電所 | 3.4 | 25.7 | 0.0137 | 1L,2Lを併用運用
岡③L16 | 110 | 倉敷連絡線2L | 新倉敷変電所 | 倉敷変電所 | 3.4 | 25.7 | 0.0137 | 〃
岡③L17 | 110 | 倉敷支線1L | 岡③L18分岐から | 倉敷変電所 | 2.5 | 18 | 0.00639 | 1L,2Lを併用運用
岡③L17 | 110 | 倉敷支線2L | 岡③L18分岐から | 倉敷変電所 | 2.5 | 18 | 0.00639 | 〃
岡③L18 | 110 | 新倉敷玉島線1L | 玉島火力変電所 | 岡③L17分岐まで | 4.53 | 44.86 | 0.043745 | 1L,2Lを併用運用
岡③L18 | 110 | 新倉敷玉島線2L | 玉島火力変電所 | 岡③L17分岐まで | 4.53 | 44.86 | 0.043745 | 〃
岡③L18 | 110 | 新倉敷玉島線1L | 岡③L17分岐から | 新倉敷変電所 | 0.81 | 7.77 | 0.0078785 | 〃
岡③L18 | 110 | 新倉敷玉島線2L | 岡③L17分岐から | 新倉敷変電所 | 0.81 | 7.77 | 0.0078785 | 〃
岡④L2 | 110 | 玉島水島線1L | 玉島火力変電所 | 水島変電所 | 1.95 | 12.74 | 0.011768 | 1L,2Lを併用運用
岡④L2 | 110 | 玉島水島線2L | 玉島火力変電所 | 水島変電所 | 1.95 | 12.74 | 0.011768 | 〃
岡④L3 | 110 | 玉島笠岡線1L | 玉島火力変電所 | 笠岡変電所 | 5.6 | 54.3 | 0.054255 | 1L,2Lを併用運用
岡④L3 | 110 | 玉島笠岡線2L | 玉島火力変電所 | 笠岡変電所 | 5.6 | 54.3 | 0.054255 | 〃
岡④L4 | 110 | 玉島火力線1L | 玉島火力変電所 | 岡④L5分岐まで | 4.53 | 35.3 | 0.035015 | 1L,2Lを併用運用
岡④L4 | 110 | 玉島火力線2L | 玉島火力変電所 | 岡④L5分岐まで | 4.7 | 36.59 | 0.036333 | 〃
岡④L4 | 110 | 玉島火力線1L | 岡④L5分岐から | 笠岡変電所 | 1.77 | 13.89 | 0.013988 | 〃
岡④L4 | 110 | 玉島火力線2L | 岡④L5分岐から | 笠岡変電所 | 1.6 | 12.6 | 0.01267 | 〃
岡⑥L1 | 110 | 南津山連絡線1L | 東岡山変電所 | 岡⑥L2分岐まで | 3.86 | 29.99 | 0.028938 | 1L,2Lを併用運用
岡⑥L1 | 110 | 南津山連絡線2L | 東岡山変電所 | 岡⑥L2分岐まで | 3.86 | 29.99 | 0.028938 | 〃
岡⑥L2 | 110 | 南津山線1L | 備前変電所 | 岡⑥L1分岐まで | 22.36 | 122.37 | 0.0601 | 1L,2Lを併用運用
岡⑥L2 | 110 | 南津山線2L | 備前変電所 | 岡⑥L1分岐まで | 22.36 | 122.37 | 0.0601 | 〃
岡⑥L2 | 110 | 南津山線1L | 岡⑥L1分岐から | 南津山変電所 | 5.98 | 32.72 | 0.016056 | 〃
岡⑥L2 | 110 | 南津山線2L | 岡⑥L1分岐から | 南津山変電所 | 5.98 | 32.72 | 0.016056 | 〃
【転載禁止】

## 様式5(変圧器インピーダンス)
中国電力ネットワーク株式会社
2026年4月24日更新
変圧器インピーダンス | [5 empty] | 単位(%) （1000MVAベース）
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変圧器名 | Xps(%) | 備 考
| 一次 | 二次
基S19 | 220 | 110 | 笠岡変電所 1B | 42 | 1B～3Bを併用運転
基S19 | 220 | 110 | 笠岡変電所 2B | 42.4 | 〃
基S19 | 220 | 110 | 笠岡変電所 3B | 42.2 | 〃
基S21-2 | 500 | 110 | 東岡山変電所 1B | 30.8 | 1B～2Bを併用運転
基S21-2 | 500 | 110 | 東岡山変電所 2B | 31.2 | 〃
基S22 | 220 | 110 | 岡山変電所 1B | 31.5 | 1B,3B,4Bを併用運転
基S22 | 220 | 110 | 岡山変電所 3B | 40.7 | 〃
基S22 | 220 | 110 | 岡山変電所 4B | 41.7 | 〃
【転載禁止】